Приложение 1

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 11.12.2009 № 3853

Тарифы

на услуги по содержанию многоквартирных домов,         предоставляемые МАУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Петропавловска-Камчатского» на 2010 год

| Виды работ | Периодичность, сроки исполнения | Тариф, руб. на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Обслуживание и уборка лестничных клеток без мусоропроводов и лифтов |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 3 раза в неделю | 1,9100 |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3 этажа | 2 раза в неделю | 0,5400 |
| Обметание пыли с потолков, окон, стен | 1 раз весной | 0,0400 |
| Уборка и вывоз мусора с подвалов | 2 раза в год | 0,2200 |
| Уборка и вывоз мусора с чердаков | 1 раз в год | 0,0784 |
| Дератизация | 2 раза в год | 0,0169 |
| Дезинсекция | 2 раза в год | 0,0492 |
| 2. Уборка территории домовладений (ручная) |
| в том числе: |  |  |
| 2.1 Зимний период |  |  |
| Очистка территории от уплотненного снега с уборкой площади перед входом в подъезд | 8 раз в месяц | 4,2400 |
| Очистка территории от наледи | 7 раз в месяц | 1,1700 |
| Посыпка территории песчано-солевой смесью | 8 раз в месяц | 0,2300 |
| Очистка кровли, козырьков от снега и скалывание сосулек | По мере необходимости | 1,8300 |
| 1 | 2 | 3 |
| Очистка придомовых лестниц от уплотненного снега и наледи | По мере необходимости | 0,0200 |
| Посыпка придомовых лестниц песком | Ежедневно, в рабочие дни | 0,0032 |
| 2.2 Летний период |  |  |
| Подметание придомовой территории с усовершенствованным покрытием (асфальт) | 2 раза в неделю | 0,4252 |
| Уборка придомовой территории без покрытия (грунт) | 1 раз в неделю | 0,9353 |
| Уборка травы и мусора с отмосток зданий | 2 раза в сезон | 0,0013 |
| Покос газонов | 2 раза в сезон | 0,1204 |
| Уборка газонов: в.т.ч. уборка сильной засоренности | 1 раз в сезон | 0,1033 |
| в.т.ч. уборка от случайного мусора | 1 раз в неделю | 0,1879 |
| Подметание лестниц | 1 раз в 2 дня | 0,0030 |
| Очистка металлической решетки перед входом в подъезд и подвальные помещения: в т.ч. уборка приямка | 1 раз в летний период | 0,0318 |
| в т.ч. подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 0,0197 |
| 3. Общестроительные работы (на местах общего пользования) |
| Закрытие слуховых окон, люков и входов в чердак | 2 раза в год при проведении сезонного осмотра | 0,0179 |
| Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | 2 раза в год при проведении сезонного осмотра | 0,0033 |
| 1 | 2 | 3 |
| Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | Разбитые стекла, сорванные створки и форточки в течении 1 суток в зимнее время, 3 суток в летнее время в рабочие дни | 0,0531 |
| Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 раза в год при осмотре | 0,0176 |
| Установка или укрепление ручек, шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | В течение суток в рабочие дни | 0,0189 |
| Осмотр конструктивных элементов зданий | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 0,0041 |
| 4. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений мест общего пользования многоквартирного дома |
| а) центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация |
| Наладка и регулирование систем ЦО и ГВС с промывкой трубопроводов и отопительных приборов, ликвидация непрогрева, воздушной пробки | В течение 3 суток | 0,6651 |
| Регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов | В течение суток в рабочие дни | 0,0017 |
| Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год | 0,0347 |
| Очистка грязевиков, фильтра | По мере необходимости не реже 1 раза в год | 0,0769 |
| Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | 1 раз в год | 0,0039 |
| 1 | 2 | 3 |
| Прочистка и промывка канализационных стояков лежаков от жировых отложений в подвальных помещениях | 1 раз в год | 0,0540 |
| Прочистка дворовой канализационной сети | В течение суток | 0,1777 |
| Прочистка и промывка внутренней канализации подвальных помещений | 2 раза в год | 0,0686 |
| Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии на жилом фонде | По графику | 1,7359 |
| Откачка воды из подвала | В течение 3-х суток | 0,1602 |
| Обследование инженерных коммуникаций | По мере необходимости не реже 1 раза в год | 0,0059 |
| б) внутридомовые электрические сети |
| Замена перегоревших электроламп | В течение 3 суток | 0,0622 |
| Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | Не реже 1 раза в год | 0,0006 |
| Ремонт запирающих устройств и закрытие замков групповых щитков и распределительных шкафов | Постоянно | 0,3330 |
| Проверка заземления электрокабелей | 1 раз в 3 года | 0,0001 |
| Замеры сопротивления контуров заземления | 1 раз в 3 года | 0,0007 |
| Проверка заземления стационарного оборудования | 1 раз в 3 года | 0,0001 |
| 5. Аварийное обслуживание мест общего пользования многоквартирного дома |
| а) центральное отопление, ГВС, ХВС и канализация |
| Устранение неисправностей аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления) | В течение часа с момента поступления заявки | 0,0793 |
| Отключение радиаторов при их течи | В течение суток | 0,0750 |
| Замена сгона на трубопроводе при течи | В течение суток | 0,0750 |
| 1 | 2 | 3 |
| Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков с зачеканкой раструбов | В течение суток | 0,0750 |
| Замена вентилей, кранов | В течение 3-х суток | 0,0060 |
| Установка бандажей на трубопроводе при течи | В течение суток | 0,0750 |
| Смена участков трубопровода ( до 2-х метров) | В течение суток | 0,223 |
| Ликвидация засора в канализации внутри строения (не по вине проживающих) | В течение смены | 0,0750 |
| Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | В течение смены | 0,0750 |
| Заделка свищей и зачеканка раструбов | В течение смены | 0,0750 |
| Установка вставки седла клапана полиэтиленовых насадок вентильной головки | В течение смены | 0,0750 |
| Смена прокладки, набивка сальников | В течение смены | 0,0750 |
| Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | В течение смены | 0,1501 |
| б) электроснабжение |
| Замена (восстановление) плавких вставок | В течение суток | 0,0302 |
| Замена (восстановление) неисправных участков электрической проводки распределительной сети | В течение суток | 0,0601 |
| Замена автоматических, пакетных выключателей | В течение суток | 0,0302 |
| Замена неисправного выключателя | В течение суток | 0,0302 |
| Восстановление поврежденного, зануляющего, заземляющего провода | В течение суток | 0,0903 |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. Стоимость услуг по управлению |
| Обеспечение технических условий эксплуатации и контроля за правильной эксплуатацией жилого фонда, обеспечение работ по подготовке многоквартирного дома к сезонным условиям. Ведение банка данных по составу инженерного оборудования и техническим характеристикам зданий и сооружений. Обеспечение согласованной технической политики с поставщиками коммунальных услуг. Контроль качества и объемов поставляемых услуг. Расчет, учет и прием платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги. Работа с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги. Реализация и работа с потребителями тепловой энергии жилого фонда. Реализация и работа с потребителями электрической энергии. | Постоянно | 4,09 |
| 7. Обслуживание мусоропроводов и лифтового хозяйства |
| Мытье пола кабины лифта | Ежедневно | 0,1396 |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | 0,2452 |
| Удаление мусора из мусороприемных камер | 2 раза в месяц | 2,2519 |
| Уборка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю | 0,2157 |
| Влажное подметание пола мусороприемных камер | Ежедневно | 0,2977 |
| Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц | 0,0820 |
| Устранение неисправности мусоропровода | В течение суток | 0,0824 |
| Т/о лифтового хозяйства | Постоянно | 30,9473 |